SZUM – WRÓG NR 1
optymalizacja działania programu MetRec
Maciej Maciejewski, Seminarium PFN, 6/7 marca 2013

---
Źródła:
- plik MetRec readme.txt www.metrec.org/download
- lista mailingowa MetReca http://groups.yahoo.com/group/metrec/
- autor programu Sirko Molau sirko@molau.de
  Instrukcja MetReca
- http://www.pkim.org/?q=pl/node/1695

---
Grab. Zrzut obrazu jałowego z matrycy (darkfield), obraz referencyjny (ref).
Wartości jasności i kontrastu wpływają na ilość szumu w obrazie - a więc na poziom progu wykrywania meteorów. Wartości b i c dla darkfield i referencyjnego musza być sobie odpowiadające. Za wysokie wartości b i c spowodują, że wzmocniony szum uniemożliwi detekcję. Za niskie zmniejszają czułość układu. Dla Tayam granica jest w okolicy 170-180 (b) i 190-200 (c), ale każda kamerę trzeba dostroić indywidualnie.
dark: grab -2 -pal -mean -full nazwa_dark.bmp (rozdzielczość pełna)
ref: grab -2 -pal -mean -dark nazwa_dark.bmp -ts 2 nazwa_ref.bmp (połowa rozdzielczości)
(b i c w obu wypadkach odpowiednio identyczne, i=64) dark 768x576 (PAL), ref 384x288 pixeli

---
Maska - ukrycie przeszkód oraz poruszających sie przedmiotów.
Plik 1-bitowy (czarnobiały) połowa rozdzielczości 384x288
Maska oszczędza czas przy redukcji (mniej zjawisk fałszywych) i zmniejsza szum na obrazie, powodowany poruszającymi się przedmiotami jak np. gałęzie drzew. Poruszające się przedmioty powodują duże zmiany jasności pixeli a to jest przez program interpretowane jako szum, co powoduje podniesienie progu wykrywania, a więc obniżenie czułości układu.
Maska jest konieczna, jeśli dane są wysyłane do IMO (kalkulacja rzeczywistego pola widzenia). Poniżej typowa maska.

---
Refstars. Dobór odcięcia tła (threshold, klawisze +/-) od potencjalnych gwiazd (miejsc najjaśniejszych na obrazie) – wpływa na kalkulację jasności gwiazd przez MetReca. Właściwe ustawienie na obrazku 2, kolejne użycie „+” spowodowało masowe pojawienie się fałszywych gwiazd.
linia: refstars (-num x) grab1.bmp … grabX.bmp nazwa_pliku.ref maska.bmp

---
MetReca można „podglądać” na każdym etapie obróbki obrazu wideo, wybierając okno, które chcemy przełączyć, a następnie skrót do pożądanej zawartości. Lista skrótów pokazuje się po przyciśnięciu dowolnego klawisza (litery), kiedy MetRec jest aktwny.
MetReca można także dostrajać w czasie pracy. Wybranie kombinacji Ctrl-U zawiesza detekcję, następnie mamy do dyspozycji klawisze b/B, c/C, t/T, które odpowiednio zwiększaja/zwiększają wartości jasności i kontrastu wideo (b i c) oraz próg wykrywania (t). Po zmianie wartości należy przywrócić wykrywanie kombinacją Ctrl-R.
Uwaga, po dostrojeniu należy zanotować zoptymalizowane wartości b, c i t oraz wpisać je ręcznie do właściwych plików (b i c do pliku referencyjnego jako parametry videobrightness i videocontrast, t do pliku konfiguracyjnego jako RecognitionThreshold).

---
Przykładowy zrzut z ekranu: wykryci “kandydaci na gwiazdy” - segmented star image - A,
gwiazdy zidentyfikowane - LM plot - G,
nakładka z mapy nieba (nie pokazana) - blinking stars – X
H – zamienne wyświetlanie wykresu wartości progu wykrywania bądź jasności granicznej

---
Na poprzednim zrzucie ekranu widać typową sytuację, kiedy MetRec pracuje poprawnie. W pierwszym oknie widać surowy obraz wideo, w drugim ostatnio wykryty meteor (w tym wypadku fałszywy), w trzecim wykrytych kandydatów na gwiazdy, w czwartym gwiazdy zidentyfikowane (pasujące do mapy nieba). Tym samym mamy pewność, że kamera daje obraz, prowadzona jest detekcja, są wykrywani kandydaci na gwiazdy i że część tych kandydatów nie jest fałszywa, ponieważ pasuje do mapy nieba po jej dopasowaniu siatką współrzędnych – mamy więc też dowód, że siatka jest poprawna. Gdyby siatka była zła, nie byłoby gwiazd zidentyfikowanych (białe punkty w czwartym oknie).
Mały wykres u dołu po prawej pokazuje zmiany wielkości progu wykrywania, która jest dopasowywana adaptywnie (chyba, że ustawiono threshold=constans w cfg). Jeśli wykres ten ma przebieg regularnej „piły” to oznacza, że program wpada w autorezonans – trzeba spróbowac zmienić niektóre parametry, aby wyprowadzić go ze skłonności do tego. Nadmierne (sztuczne) wahania progu powodują, że przez większość czasu jest on z dala od wartości optymalnej, a to powoduje spadek średniej czułości układu.
Wybierając H możemy przełączyć wykres progu na wykres jasności granicznej. Zmiany tego wykresu powinny korelować ze zmiana widoczności (np. z okresami zachmurzeń)

---
Chcąc lepiej optymalizować działanie programu dobrze jest wiedzieć, jakie są podstawy jego działania i jakie procesy są odpowiedzialne za poszczególne etapy detekcji. Wiekszość tych procesów można regulować odpowiednimi zmiennymi w pliku cfg a tym samym podnosić czułość układu.

---
Początek detekcji - digitalizacja PAL do 256 poziomów szarości (8 bitów) i rozdzielczości 384x288 (“full”) bądź 768x576 (“max”) - zawartość W.
Odjęcie darka - zgrubna eliminacja wad kamery – poniżej obraz dark, dla czytelności zwiększona gamma. Widoczne wady matrycy i elektroniki (m. in. hotpixele, pasy itp.)

---
Dla rozdzielczości “max” (parametr InternalResolution w cfg, typowe ustawienie dla PFN) obraz po digitalizacji zmniejszany jest do rozdzielczości “full”. W tle metrec stale składa uśredniony obraz (Mean Image) z kolejnych klatek wideo – jest to probierz jasności pixeli
Odjęcie uśrednionego obrazu tła od danej klatki wideo. Ujemne wartości pikseli są zerowane, do dalszej obróbce brane się piksele, które pojaśniały, złożenie z maską operacją AND - pola czarne (wartość zero) są pomijane w detekcji. Efekt to Mean Substracted Image, obraz różnicowy, zawartość I. Po prawej na dole, dla uczytelnienia, znacznie zwiększono gammę.

---
W tle metrec stale buduje także macierz x/y kompensacji obrazu, złożoną z wariancji poszczególnych pixeli, z pominięciem tych, które obrazowały obiekty poruszające się.
Macierz jest wyliczona od nowa lub ładowana z poprzedniej sesji (UseOldFlatField - yes, stałe prawdopodobieństwo wykrywania). Przy wyjściu z programu macierz jest zapisywana do pliku ustalonego parametrem NewFlatField.
Wygładzanie pola - optymalizacja macierzy poprzez obniżanie czułości szumiących pikseli i ich sąsiadów (okolice migoczących gwiazd itp.). Liczba sasiednich pixeli angażowanych w tym procesie określana jest parametrem FlatFieldSmooth (0...5, 2). Należy go tak dobrać, aby na obrazie Sensitivity Image (zawartość S) nie były widoczne ślady ruch gwiazd.
Parametr FlatFieldSmoothDirection określa, czy wygładzanie ma być kierunkowe (1-8 zgodnie z ruchem gwiazd, 0 symetrycznie, jeśli ktoś patrzy na biegun). Poniżej dwa przykładowe obrazy Sensitivity Image z dwóch różnych kamer. Źle wygładzone pole jest przyczyną szumu, nadmiernie zamazuje słabsze zjawiska, w obu wypadkach spada czułość.

---
Flatfield - obraz różnicowy (Mean Substracted Image) składany jest z macierzą kompensacji – zawartość okna F. Widać znaczne wygładzenie pola w stosunku do Mean Substracted Image. Obrazy z dwóch różnych kamer, po prawej pokazane ze znacznie zwiększoną gammą dla uczytelnienia pozostających niejednorodności.

---
W kolejnym etapie z każdej skompensowanej klatki do dalszej detekcji wybieranych jest ok. 10 aktywnych pól (region of interest - ROI), czyli pixeli o największej jasności - zawartość R. Poniżej widoczne trzy następujące po sobie zrzuty ekranu – ROI powinny z klatki na klatkę pojawiać się jako białe punkty na czarnym tle, przypadkowo w całym kadrze

---
ROI dzielone są na dynamiczne i statyczne, statyczne są pomijane. Za statyczne uważa się takie, które istniały na poprzedniej klatce, z progiem sąsiedztwa pixela tak określonym, aby wykluczyć obiekty poruszające się z rzeczywistą prędkością kątową mniejszą niż określona parametrem MinimumMeteorVelocity (0...5, 2,5), czyli satelity i samoloty.
Dynamiczne ROI przepuszczane są przez filtr kierunkowy. Metrec zlicza sumę sąsiednich pikseli formujących odcinek prostej z ROI w centrum. Jest to robione dla kierunków pionowego, poziomego i diagonalnych. Maksymalna wartość spośród tych kierunkowych sum pikseli jest podstawą dalszej detekcji. Jeśli przekracza ona ustalony próg odnotowywane jest potencjalne zjawisko (meteor).
Liczba sąsiednich pikseli branych przy tym pod rozwagę jest determinowana parametrem MeteorElongation w cfg. Przy małym polu widzenia, kiedy meteory są relatywnie długie, należy wybrać wartość 2. Wówczas suma 5 pikseli w linii jest zliczana (2+ROI+2). Jeśli pole jest duże (a meteory relatywnie krótkie) należy wybrać wartość 1 (3 w linii będą liczone, zalecane dla typowego sprzętu w PFN), lub nawet 0 (suma sąsiednich pikseli w ogóle nie będzie uwzględniana). Należy się w tym ostatnim przypadku liczyć ze wzrostem poziomu szumu, gdyż zdecydowanie mniej pikseli będzie brało udział w procesie uśredniania.

---
W następnym kroku ROI są grupowane. Wszystkie piksele przekraczające próg detekcji z jednego ROI są grupowane z innymi pikselami w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dzieki temu meteor powodujący wiele ROI nie jest zaliczony wielokrotnie. Decyduje ogólna liczba zgrupowanych ROI w danej klatce. Jeśli jest ona mniejsza niż wartość ustalona parametrem FlashTreshold - każde zgrupowanie jest traktowane jako osobny meteor.
Jeśli jednak przekracza - prawdopodobnie wystąpił błysk światła sztucznego pochodzenia. Metrec zapisze czas wystapienia błysku, odczeka czas (liczbę klatek) ustalony parametrem FlashRecoveryFrameCount a następnie wznowi detekcję. Jeśli parametr SaveFlash będzie ustawiony na yes, zostanie także zapisana klatka z błyskiem. Jeśli parametr FlashTreshold zostanie ustawiony na 0 - detekcja błysków zostanie wyłączona (ustawienie zalecane w sieci PFN).
Jeśli “zjawisko” nie było błyskiem, metrec przypisuje każde zgrupowanie ROI na bieżącej klatce do meteorów, które zostały wykryte na klatce poprzedniej. Jeśli nie było meteorów na poprzedniej klatce - zakłada się, że wystąpił nowy meteor. Jeśli zaś na poprzedniej klatce był meteor, który nie ma kontynuacji w zgrupowaniu ROI na bieżącej - metrec czeka jeszcze dwie klatki po czym meteor zostaje uznany za zakończony i zostają zapisane wszystkie jego parametry.

---
Parametrem MinimumFrameCount można ustalić, na jakiej liczbie klatek musi zostać wykryty meteor, nim zostanie zaakceptowany.Jeśli parametr ten ustawi się na wartość większą od 1 zostanie zredukowana liczba fałszywych detekcji powodowanych przez jasne punkty szumu. Z drugiej strony można w ten sposób stracić bardzo krótkie meteory. Z tego powodu zaleca się ustawienie na 3. Jeśli poluje się na sprity - parametr należy ustawić na 1.
Pozycje dynamicznych ROI (niezakwalifikowanych do meteorów) są składane w obraz czułosci (Sensitivity Image) - zawartość S. Punkty powinny być mniej więcej równomiernie rozłożone w kadrze. Jeśli koncentrują się w pewnych miejscach (np. jeśli widać ślady ruchu gwiazd) należy spróbować wygładzić pole aby zwiększyć ogólną czułość detekcji. Kiedy MetRec kończy działanie, zapisuje obraz czułości pod nazwą ustaloną parametrem SensitivityImage. Poniżej typowy obrazek czułości, widać niedoskonałość wygładzania pola (pionowe pasy z ccd i inne struktury), a także gałęzie drzewa po prawej (białe punkty), które wyrosły spoza maski (czarna linia u dołu i do połowy wysokości po prawej stronie kadru).

---
Próg detekcji RecognitionThreshold (wartość 0,1 – 10,0) - podstawowy parametr wykrywania. Wartość progu w danym momencie jest iloczynem tego parametru i aktualnego poziomu maksymalnego szumu, ważoną z wartością poprzednią. Im jest niższy próg, tym więcej “zjawisk” i w efekcje meteorów będzie wykrywanych, wzrośnie także liczba detekcji fałszywych. Próg detekcji jest ustalany dynamicznie w czasie pracy programu. Można wpływać na sposób jego ustalania zmieniając parametr RecognitionTreshold w cfg lub w czasie pracy programu, po zawieszeniu detekcji (Ctrl-U) przyciskając t/T (Ctrl-R przywraca następnie detekcję).
MetRec przechowuje najwyższą wartość szumu z kilku klatek i przemnaża ją przez wartość RecognitionTreshold ustalając nową wartość progu wykrywania. Jeśli np. w określonym przedziale czasu najwyższy poziom szumu wyniósł 0,8 (wyłączając piksele należące do statycznych ROI bądź meteorów) a wartość RecognitionTreshold ustalono na 2,0, to nowy próg detekcji będzie wynosił 2,0x0,8=1,6 po wygładzeniu (w sensie statystycznym) z aktualną poprzednią wartością. Ma to na celu wygładzanie gwałtownych zmian (które najprawdopodobniej są artefaktem). Cokolwiek, co będzie dwukrotnie jaśniejsze niż obserwowane maksimum szumu, będzie teraz brane pod rozwagę przy detekcji.
Im mniejszą wartość się wybierze, tym czulszy będzie metrec, aż dojdzie się do punktu, w którym fluktuacje szumu będą bardzo często rozpoznawane jako meteory. Jeśli wartość MinimumFrameCount została ustawiona na 2 lub 3 jest sens ustawić wartość RecognitionTreshold na mniejszą niż 1,0 (co paradoksalnie oznacza, że na prawie każdej klatce znajdą się piksele o poziomie szumu powodującym detekcję). Jednak najjaśniejsze z powodu szumu piksele będą powyżej progu wykrywania, ale nie zostaną one uznane za meteory, ponieważ jest mało prawdopodobne, by pojawiły się w tym samym miejscu na kolejnych 2 czy 3 klatkach.

---
Szum - wróg nr 1. Właściwy dobór parametrów b i c w grabie, obraz darkfield, maska, wygładzanie pola - wszystko co zmniejsza szum, zwiększa ogólną czułość programu – nawet jeśli paradoksalnie, lokalnie zmniejsza czułość pixeli.
Jeśli dopasowanie progu wykrywania załamuje się można wymusić stały próg poprzez ustawienie przełącznika ConstantTreshold na yes. Jest to także polecane jeśli spodziewamy sie obserwować deszcz meteorów lub jesli chcemy zapewnić stałe prawdopodobieństwo wykrycia meteorów.
Parametr FloorTreshold, czyli dopuszczalne minimum progu wykrywania. Parametr StrartTreshold - poziom początkowy progu.
Dynamiczne dopasowanie progu widać na wykresie. Aktualna wartość progu jak i maksymalny poziom szumu bieżącej klatki oraz przechowywane maksimum (które posłuży do do następnego dopasowania progu) są w oknie statusu. Przy wyjściu z programu historia progu jest zapisywana w pliku tekstowym pod nazwą wyspecyfikowaną parametrem TresholdHistory.

---
Czułość układu kamera-komputer zależy też od czułości obserwatora – jego zdolności do eliminacji zjawisk fałszywych. W określonych sytuacjach (liczne detekcje ruchomych chmur itp.) można wyłączyć program bądź znacznie obniżyć jego czułość – lub też w nadziei na znalezienie igły w stogu siana przesiwać na drugi dzień tysiące zjawisk. Dwie pierwsze metody dają pewność bądź wysokie prawdopodobieństwo, że nie wykryjemy żadnych meteorów. Trzecia jest nużąca, choć często aura płata figle i kiedy kładziemy się spać jest zachmurzenie, które magicznie rozpływa się po godzinie i do rana po czystym niebie latają stadnie meteory... Można mieć wysoką czułość programu i nie musieć ślęczeć nad tysiącami detekcji następnego dnia. W PostProcu jest narzedzie do tego służące - parametr -maxccount
Kiedy w obrazie wideo występuje duży szum (dym z kominów itp.) MetRec automatycznie podnosi próg wykrywania i w takich momentach prawdopodobieństwo wykrycia meteoru jest niskie – natomiast wielkie jest prawdopodobieństwo masowych fałszywych „detekcji”. Można więc bez strat prawdziwych zjawisk zastoowac to narzędzie.
Paramatr -maxcount x określa liczbę meteorów x, która jeśli wystąpiła w ciągu 3 sekund to detekcje te zostaną usunięte. Przykładowo -maxcount 4 oznacza, że jeśli w ciągu 3 s wystąpiły co najmniej 4 detekcje – zostaną one usunięte. Warto użyć z parametrem -noint, powodującym, że cały proces zajdzie bez naszego udziału.
opcja -summary, utworzenie podsymowania na końcu loga (np. po przerwie w dostawie prądu, przy scalaniu obserwacji z dwóch plików itp). Plik log bez podsumowania nie załaduje się do redukcji, mimo że zawiera wartościowe dane. Podobnie nie załaduje się plik z liniami
*WARNING* – należy je usunąć ręcznie przed redukcją. Żeby poprawić wszystkie wartości w podsumowniu najlepiej użyć opcji:
postproc -summary -count -posdat -noint log.log

---
Jeśli ktoś dobrnął w praktyce do tego momentu - to znaczy, że ma skonfigurowanego MetReca, gotowego aby przesyłać dane do organizacji IMO – co jest prawdę mówiąc ostatecznym celem, dla którego powstał program jako taki. Pomijając chwałę osobistą, dzięki temu możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu jako PFN ze wszystkimi skutkami. Oprócz tego, co normalnie robimy redukując dane dla PFN oznacza to tylko 10-15 minut dodatkowej pracy na kamerę, jednorazowo w miesiącu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji na stronie PFN (http://www.pkim.org/?q=pl/node/1695#imo).
W tym miejscu należy podać jedynie najistotniejsze rzeczy: trzeba się podporządkować filozofii obsługi programu jaką obmyślił autor – Sirko Molau. Wszelkie odstępstawa od tej rutyny generują błędy i wady w danych. Trzeba bardzo starannie pouzupełniać rozmaite pliki, nieistotne dla PFN (jak postproc.vmo). Trzeba dokładnie wykonać darka, obraz referencyjny, maskę. Porządnie wyklikać gwiazdy w RefStarsie, osiągając dokładnośc poniżej 5'. Wszystkie te czynności sprawiają, że MetRec dokładnie określa pole widzenia, jasność gwiazd i trajektorie meteorów – a to powoduje, że dane przezeń generowane są możliwie najlepsze.
Trzeba zdać sobie wreszcie sprawę, że dane wysyłane do IMO są ostateczne – nikt ich, poza drobiazgami w rodzaju przestawionego czasu czy rafinacją fałszywych zjawisk, nie będzie poprawiał. Albo będą się nadawały – albo wylądują w koszu. Według metody IMO obserwator dostarcza gotowego produktu – a nie surowca.
Poniżej zebrałem w tabeli podstawowe różnice pomiędzy podejściem do danych w naszej sieci – a w sieci IMO. Z jednym zastrzeżeniem – dane generowane przez wersje 5.x MetReca są tak dokładne, że i w PFN mogą zostac użyte „as is”. Dlatego też wszyscy obserwatorzy powinni zmienić stare wersje na ostatnią dostępną (5.1) a także zastanowić sią nad zwieńczeniem swego wysiłku (i wysiłku Sirko Molau nad opracowaniem programu) – i wysyłać dane do IMO.

---
PFN / obserwacje bazowe, triangulacja / meteor trójwymiarowy, trajektoria w trójwymiarowej przestrzeni / dane – głównie pojedyncze klatki wideo, suma, logi / ostateczne opracowanie w „centrali”	IMO / obserwacje pojedynczymi kamerami, / meteor – dwuwymiarowy, trajektoria na dwuwymiarowej mapie nieba / komplet danych z MetReca, ale bez pojedynczych klatek, sumy w połowie rozdzielczości, .bnd-y, pliki tekstowe / ostateczne opracowanie przez obserwatora / staranne uzupełnienie koniecznych plików / podporządkowanie się filozofii obsługi przewidzianej przez Sirko / czasochłonność dodatkowo 10-15 minut/kamerę na miesiąc w stosunku do PFN

---
Geminidy 2013
dziękuję za uwagę